衡环耒评〔2024〕4号

关于《耒阳市国展高级中学项目环境影响报告表》的审批意见

- 耒阳市城乡开发建设有限公司：

- 你公司报送由湖南振德环保科技有限公司编制的《耒阳市国展高级中学建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见收悉，经研究，批复如下：

- 一、耒阳市城乡开发建设有限公司总投资19000万元（其中环保投资431万元，占总投资的2.27%）在湖南省衡阳市耒阳市武广新城片区主城区西南侧建设耒阳市国展高级中学。项目占地面积70869m2，总建筑面积56805m2，主要建设内容包括1栋行政综合楼（一层为物理、化学、生物实验室）、3栋教学楼和图书馆、2栋学生宿舍、1栋食堂、1栋教职工宿舍，一个标准400米环形塑胶田径运动场以及篮球场、排球场等，配套辅助工程，公用工程，环保设施等，设计办学规模为60个班，规划学生人数3000人。项目其他建设内容及规模详见《报告表》。

根据专家评审意见，原则上同意环评报告表结论。在严格落实环境影响报告表及专家提出的环境保护与污染防治措施后，对周边环境影响可控。从环保角度分析，本项目建设可行，同意该项目建设。

二、项目建设过程中须做到以下几个方面：

做好施工期环境保护工作，落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

三、项目运营期间，应严格落实报告表中的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1.落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善排水系统。生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池、实验废水经中和处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过自建管道接入市政污水管网后，排入白洋渡污水处理厂处理。

2.落实大气污染防治措施。实验废气经通风橱收集引至楼顶排放（排气筒出口距离地面25m），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；食堂油烟通过油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后引至楼顶排放。

- 3.落实噪声污染防治措施。合理布局，认真落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施，加强营运期环境管理，学校边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1 类标准。

4.落实固体废物分类管理措施。实验室废包装、废试剂瓶、废容器、实验室废料（含试剂）、有害物质的固体样本、重金属实验废料、变质失效实验试剂以及废旧灯管等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行暂存、转运及处置，分类收集暂存于危废暂存间，专人管理、定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾由当地环卫部门处理。

- 5、强化环境风险防控管理，避免突发事故对环境造成污染，制定切实可行的突发事故应急应变措施。

# 四、建设单位应在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可相关手续。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。环境影响报告经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。日常监管由耒阳生态环境保护综合行政执法大队负责。

# 衡阳市生态环境局

2024年3月21日